## Ark1
Etterslep vedlikehold/ Videre drift på Stormyra
For å kunne opprettholde videre drift ved Stormyra, ser vi behov for å gjennomføre følgende tiltak. Kapasiteten på anlegget er nådd, og det er ikke mulig å ta imot flere fraksjoner under dagens forhold. Flere fraksjoner burde vært splittet for bedre håndtering, men dette lar seg ikke gjennomføre på grunn av plassmangel. MNA er negativt påvirket av situasjonen, da vi ikke får utnyttet vårt fulle potensial i avfallshåndteringen. Selv om de foreslåtte tiltakene ikke vil endre mottakets kapasitet, vil de bidra til et bedre og tryggere arbeidsmiljø for de ansatte, noe som er viktig for å sikre stabil drift og trivsel. | Prisene som er satt opp her er et estimat. Søk i AI er brukt
Kontorbygg:
Tiltak:
Ventilasjonsanlegg | 100000
Renovere hele kontorbygget innvendig | 4250000
Flytte inngangsdør ut i flukt med vegg matrom Pusse opp skitten sone, morgenmøte område. | 1350000
To lavere vindu på matromme de midten. | 70000
Utvide matrom. | 300000
Male opp hele bygget. | 120000
sum | 6190000
GVS:
Tiltak:
Male hele bygget, og gullbua | 250000
Ladepunkt ansatte. | 100000
Asfaltere ferdig parkering, og rundt farlig avfall bygget. | 250000
Kum for overflatevann ved vinduskontainer. | 100000
Trekke ut tak bak på farligavfall huset til lager. | 150000
Asfalt på kant mot hageavfall. | 20000
Støpe på sorteringskant mot hageavfall, ca6 meter. | 100000
sum | 970000
Omlast:
Tiltak:
Brannovervåkning. | 750000
Stabilisere sluk for overvann ved kompleks metall. | 100000
Tak over impregnert, kvernet og ukvernet. | 1500000
Løfte taket på lasterampa. | 250000
Støpe nytt gulv i papirhall. | 900000 | Må gjøres, gulv går i oppløsning.
Bytte ut belysning i hele bygget til led. | 250000
Stenge av mot papirhall, støvproblemer. | 1000000
Bygge inn makuleringsmaskina. | 600000 | Bør gjøres januar 2026 makuleringsmaskin bør stå varmt
Male stolper og dører på lager for dunker. | 200000
Mer lys på området. | 500000
Vask av alle byggninger | 100000
Flytte verksted til lager 4. dagens verksted blir lager. Dette forbedrer inneklima i kontorbygget. | 8500000
Flikke utvendig pannel på sorteringshall. | 150000
Bytte innvendig stålplater sorteringshall. | 100000
Bytte alle porter på sorteringshall. | 900000
Nytt matebånd inn på presse. | 750000
Tak over matebånd presse. | 1000000
Større mottak og lager til fa og ee. | 3500000
Lasterampe trevirke | 100000
sum | 21150000
sum total | 28310000